## Slide 1
Energias Renováveis
www.aguasustentavel.org.br

## Slide 2
www.aguasustentavel.org.br
Energias Renováveis - Fontes
Água – 63%
Combustível – 24%
Vento – 9%
Sol – 1,5%
Disponibilidade
Equilíbrio
Interesse
Sustentabilidade

## Slide 3
www.aguasustentavel.org.br
Energias Renováveis - Água
Boa parte do potencial já explorado
Disponibilidade
Equilíbrio
Interesse
Sustentabilidade
Remanescente – desafios técnico-econômicos e ambientais

## Slide 4
www.aguasustentavel.org.br
Energias Renováveis - Vento
Alto potencial onshore e offshore x desafios técnicos
Disponibilidade
Equilíbrio
Interesse
Sustentabilidade
Intermitência
Mercado

## Slide 5
www.aguasustentavel.org.br
Energias Renováveis - Sol
Alto potencial onshore e offshore
Disponibilidade
Equilíbrio
Interesse
Sustentabilidade
Cadeia produtiva
Intermitência
Regulamentações

## Slide 6
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída - Conceito
Conceito
Produção de energia elétrica a partir de pequenas centrais geradoras (≤ 5 MW), conectadas à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras
Modalidades de geração
Fontes renováveis ou cogeração qualificada
Microgeração distribuída ≤ 75 kW
Minigeração distribuída > 75 kW e ≤ 5 MW

## Slide 7
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída – Conceito
Modalidades de consumidores
Geração no local do consumo (usina no local do consumo - “geração na carga”)
Geração remota (usina em local diferente do consumo)
Geração compartilhada: consumidores distintos (cooperativa ou consórcio); locais distintos
Autoconsumo remoto: mesmo consumidor; locais distintos
Empreendimento com Múltiplas Unidades Consumidoras: consumidores distintos (condomínio); mesmo local (mesma propriedade ou propriedades contíguas)

## Slide 8
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída - Geração Remota
Consórcio / Cooperativa
Instrumento de Constituição
Solidariedade para fins de registro da usina – limitações e riscos
Porcentagem da alocação da energia a ser compensada pelos consorciados / cooperados
Posse ou propriedade do local da usina
Detentor da usina
  Contrato de locação de imóvel rural para fins comerciais
  Contrato de compra e venda de imóvel
Consumidor da energia
  Locação de parte do imóvel + equipamentos
  O&M
  Cessão de créditos (?)

## Slide 9
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída - Acesso
Acesso à rede da distribuidora
Solicitação de Acesso – formulário + documentos pertinentes
Exigências da Distribuidora
Parecer de Acesso – condições técnicas para a conexão
Necessidade de adaptações - orçamento de obra (encargo de responsabilidade da Distribuidora; eventual participação financeira do consumidor)
Assinatura de Acordo Operativo
Resolução Normativa ANEEL 414/2010
PRODIST

## Slide 10
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída - Compensação
Sistema de Compensação de Energia Elétrica: Energia injetada na rede da distribuidora Compensação pela energia consumida
Energia injetada menor que a consumida Diferença cobrada segundo a tarifa da Distribuidora
Energia injetada maior que a consumida Crédito em energia (kWh)
        Compensação em outro posto tarifário (para consumidores com tarifa
    horária + fator de ajuste) ou
        Compensação na fatura dos meses subsequentes
        Válidos por 60 meses
Consumidores conectadas em baixa tensão – pagamento do custo de disponibilidade
Consumidores conectados em alta tensão – pagamento da parcela da fatura correspondente à demanda contratada

## Slide 11
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída – Tarifas e Tributos
TE (TUSD) – análise caso a caso; depende da distribuidora e classe de consumo
ICMS – Convênio 16/2015 - ICMS incide somente sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada na rede no mês
Exceções:
      Estados que não aderiram ao Convênio
      Geração compartilhada e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras (condomínios)
      Empreendimentos acima de 1MW (exceto MG)
PIS/COFINS – Lei 13.169/2015 - incidência do PIS e COFINS passou a acontecer apenas sobre a diferença positiva entre a energia consumida e a energia injetada

## Slide 12
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída – Custo benefício
Alguns aspectos a serem analisados:
Porte da unidade consumidora e da central geradora
Classe de consumo e tarifa à qual a unidade consumidora está submetida
Benefícios tributários
Tipo da fonte de energia (painéis solares, turbinas eólicas, geradores a biomassa, etc)
Eficiência e tecnologia dos equipamentos
Localização (rural ou urbana)
Condições de pagamento/financiamento do projeto
Existência de outras unidades consumidoras que possam usufruir da energia elétrica

## Slide 13
www.aguasustentavel.org.br
Geração Distribuída – Entraves
Cível e Societário
GC e EMUC: quais efeitos e limites da solidariedade?
Estruturas societárias
Problemas comerciais
Créditos de energia ou bateria?
Imobiliário
Áreas contíguas e divisão de imóveis: até onde é problema?
Com o dono do imóvel: locação, arrendamento, aquisição?
Com o beneficiário da energia: arrendamento ou locação de imóvel? Aluguel de equipamento, pode?
R$/MWh, pode? Qual o limite?
Contrato
Investidor x unidade consumidora
Investidor x construtor da usina
Como me conecto na rede da distribuidora?
E se a usina parar de produzir?
Tributário e Tarifas
Incidência do ICMS e da Tarifa fio
Produzi de dia, mas consumi a noite, e agora?
Composição da tarifa: revisão da ANEEL x impactos nas Distribuidoras?
E quando a regulamentação mudar? Consultas públicas e perspectivas